| Форма для заказа комплекта (образец заполнения) |
| --- |
| Комплект КСАБ –1 С – Х (см. обозначение комплекта) |
| № п/п | Наименование аварийного параметра | НО | НЗ | Отсекающий | Неотсекающий | Пульт диспетчера | Примечание |
| 1 | Загазованность (метан) |  | V | V |  | V |  |
| 2 | Угарный газ (порог 2) |  | V | V |  | V |  |
| 3 | Обрыв фазы | V |  | V |  | V |  |
| 4 | Пожар | V |  | V |  | V |  |
| 5 | Котел №1 | V |  |  | V |  |  |
| 6 | Котел №2 | V |  |  | V |  |  |
| 7 | Бак запаса ГВ - ВУ | V |  |  | V |  |  |
| 8 | Бак запаса ГВ - НУ |  | V |  | V |  |  |
| 9 | Давление в тр/проводе подпитки Т9.4 | V |  |  | V |  |  |
| 10 | Угарный газ (порог 1) | V |  |  | V |  |  |
| 11 | Резерв | V |  |  | V |  |  |
| 12 | Давление в тр/проводе подпитки Т7.1 | V |  |  | V |  |  |
| 13 | Сетевые насосы | V |  |  | V | V |  |
| 14 | Сетевые насосы контура ГВ | V |  |  | V |  |  |
| 15 | Резерв | V |  |  | V |  |  |
| 16 | Несанкционированный вход | V |  |  | V | V |  |